Приложение №3

к распоряжению Комитета по управлению

имуществом Тенькинского района

от  03 декабря 2019г. № 383

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в открытом конкурсе

«По отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории поселок имени Гастелло, поселок Транспортный

Тенькинского городского округа Магаданской области

Содержание:

Раздел 1. Инструкция по подготовке и заполнению конкурсной заявки

Раздел 2. Специальные требования

Приложение № 1 – Характеристика объекта конкурса (Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме)

Приложение № 2 – Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

Приложение № 3 – График проведения осмотров

Приложение № 4 – Форма заявки на участие в конкурсе

Приложение № 5 – Проект договора управления

2019г.

Раздел I

Инструкция по подготовке и заполнению конкурсной заявки

1.1.  Конкурсная заявка, а также вся документация, прилагаемая к этой заявке, должны быть исполнены на русском языке.

1.2.  Конкурсная заявка, а также входящие в ее состав документы подписываются руководителем претендента или иным представителем претендента с приложением оформленной в установленном порядке доверенности руководителя претендента на подписание конкурсной заявки и входящие в ее состав документов.

1.3. В состав конкурсной заявки входят документы, заполненные согласно приложениям к настоящей конкурсной документации, подписанные правомочными лицами и скрепленные печатью организации.

1.4. Конкурсная заявка составляется в соответствии с формой утвержденной конкурсной документацией. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

1.5. Оформление  конкурсной заявки должно производиться  только согласно требованиям, установленным настоящей инструкцией и конкурсной документацией.

1.6. Документы конкурсной заявки должны быть подписаны и заверены печатью претендента. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью претендента.

Раздел II

Специальные требования

1. Объект конкурса.

1.1. Объектом конкурса является право заключения договора управления многоквартирными домами (общее имущество собственников помещений в  многоквартирных жилых домах расположенных на территории поселок имени Гастелло, поселок Транспортный Тенькинского городского округа  Магаданской  области).

1.2.  Характеристика объектов конкурса представлена в Приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.

2. Реквизиты банковского счета:

- для перечисления средств в сумме 3 352,71 руб. в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Получатель ИНН получателя – 4906000487 / КПП получателя – 490601001

Получатель – УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа Магаданской области л/с 05473D49900), Расчетный счет получателя– 40302810744423000053, Банк получателя – Отделение Магадан г. Магадан  БИК  044442001

3. Порядок проведения осмотра объектов конкурса.

3.1. Организатор конкурса  в соответствии с датой и временем, указанным в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра объекта конкурса.

3.2. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждые 5 (пять) рабочих дней с «12» декабря 2019 года согласно графика с 15.00 до 16.30 (время местное) по «09» января 2020 года с 15.00 часов до 16.30 (время местное) в соответствии с графиком проведения осмотров объектов конкурса представленном в Приложении № 3 к настоящей конкурсной документации.

3.3. Претендент и другие заинтересованные лица за три рабочих дня подают организатору конкурса  письменные заявления о проведении осмотра объекта конкурса.

4. Перечень обязательных работ и услуг.

Перечень обязательных работ и услуг, установлен организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и представлен в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.

5. Срок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

6. Требования к участникам конкурса.

6.1. Организатор конкурса предъявляет к претендентам следующие требования:

6.1.1. соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим  выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

6.1.2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

6.1.3. деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.1.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 % балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в законную силу;

6.1.5. отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 % балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6.1.6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

7. Форма заявки на участие в конкурсе.

Форма заявки на участие в конкурсе представлена в Приложении № 4 к настоящей конкурсной документации.

## 8.  Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## 9.  Порядок проведения конкурса

Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

Указанный выше участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг и определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса.

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления многоквартирным домом.

Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса.

10. Разъяснение и обжалование результатов конкурса

Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Срок заключения договора управления многоквартирным домом.

11.1. Победитель конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию).

11.2. Победитель конкурса в течение 20 (двадцати) дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору

управления многоквартирным домом.

12.1. Основаниями изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом является наступление обстоятельств непреодолимой силы либо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг.

В этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально  объемам и количеству фактически  выполнен работ и оказанных услуг.

13. Срок начала выполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом.

Срок начала выполнения управляющей организацией  возникших по результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом.

14. Размер  и срок представления обеспечения исполнения обязательств.

14.1  Размер обеспечения исполнения обязательств составляет: 33 527,12 рублей.

14.2. Победитель конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса обеспечение исполнения обязательств.

15. Формы и способы осуществления контроля за управляющими организациями.

15.1. Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3 (трех) рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

15.2. Обеспечение права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также

на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведениях  нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

16. Срок договора управления многоквартирным домом.

16.1. Договор управления многоквартирным домом заключается сроком на 3 (три) года.

16.2. Договор управления многоквартирным домом может быть продлен на 3 (месяца), если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации договоры, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 (один) год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления  для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

17. Договор управления многоквартирным домом.

Проект договора управления многоквартирным домом составлен в соответствии с требованиями статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и представлен в Приложении № 5 к настоящей конкурсной документации.

_________

Приложение № 1

к конкурсной документации

ХАРАКТЕРИСТИКА

объектов открытого конкурса «На право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными на территории поселка имени Гастелло, поселка Транспортный

Тенькинского городского округа Магаданской области

| № п/п | Адрес домов, расположенных в поселке Транспортный, поселок имени Гастелло | Год постройки | Серия и тип постройки | Этажность | Количество квартир | S жилых помещений | S нежилых помещений | S помещений общего пользования | S земельного участка | Виды благоустройства (отопление, г/в, х/в, ассенизация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S л/к, коридора | S подвала | S чердака |  |  |
| 1 | 2 пос.Транспортный | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Жилой дом 13а ул. Новая | 1964 |  | 1 | 2 | 104,4 | 0 | 19,1 | 0 | 0 | 817,8 | центр., да, да, центр. |
| 2 | Жилой дом 31 ул. Шоссейная | 1965 |  | 1 | 2 | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,0 | центр., да, да, центр. |
| 3 | Жилой дом 3 ул.Школьная | 1951 |  | 1 | 6 | 250,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229,0 | центр., да, да, центр. |
| 4 | Жилой дом 17 ул.Школьная | 1976 |  | 2 | 8 | 376,9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1416,2 | центр., да, да, центр. |
| 5 | Жилой дом14 ул. Шоссейная | 1952 |  | 1 | 2 | 48,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,2 | центр., да, да, центр. |
| 6 | Жилой дом 18 ул.Шоссейная | 1953 |  | 1 | 6 | 323,8 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 2770,0 | центр., да, да, центр. |
| 7 | Жилой дом 34а ул.Шоссейная | 1968 |  | 1 | 4 | 204,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070,0 | центр., да, да, центр. |
| 8 | Жилой дом 3 ул.Новая | 1985 |  | 1 | 2 | 129,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,0 | центр., да, да, центр. |
| 9 | Жилой дом 7 ул.Новая | 1988 |  | 1 | 2 | 74,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658,0 | центр., да, да, центр. |
| 10 | Жилой дом 13 ул.Новая | 1993 |  | 1 | 2 | 130,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,0 | центр., да, да, центр. |
| 11 | Жилой дом 13 ул.Почтовая | 1968 |  | 1 | 1 | 57,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,1 | центр., да, да, центр. |
| 12 | пос.им.Гастелло Жилой дом 27 ул.Гагарина | 1980 |  | 2 | 21 | 1113,1 | 0 | 192,1 | 0 | 0 | 3831,4 | центр., да, да, центр. |
| 13 | Жилой дом 29 ул.Гагарина | 1986 1987 |  | 2 | 20 | 1121,1 | 0 | 192,2 | 0 | 0 | 2774,0 | центр., да, да, центр. |
|  |  |  |  |  | 73 | 3832,5 |  | 457,9 |  |  | 17864,4 |  |

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | Многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома | пос.Транспортный ул.Центральная, 5 |  |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1964 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 60% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | Нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | Нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | Нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | Нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 2 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  | Нет |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | Нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 1964 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 104,4 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) | Нет | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц | нет |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  | нет |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 19,1 |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) | нет | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 817,8 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Незначительное оседание |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, оштукатуренные | Искривление горизонтальной линии |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Искривление горизонтальной линии |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Трещины на потолке |
|  | междуэтажные | Деревянные | Трещины на потолке |
|  | подвальные | ------«-------- | -------«------- |
| 5 | Крыша | Шифер по обрешетке | Расстройства креплений |
| 6 | Полы | Дощатые по лагам | Стертость, щели |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Проемы двойные, глухие | Трещины |
|  | двери | Проемы простые | Износ 30% |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | Внутренняя | штукатурка, покраска, побелка | Загрязнения побелочного слоя |
|  | наружная | Штукатурка | Износ 30% |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | нет | ржавчина |
|  | электроплиты | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | Скрытая проводка | Удовлетворительное |
|  | сети проводного радиовещания | Отсутствует |  |
|  | сигнализация | Отсутствует | - |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Скрытая проводка | местами проводка требует замены |
|  | холодное водоснабжение | стальные трубы | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Отсутствует |  |
|  | водоотведение | - | - |
|  | отопление центральное | чугунные трубы | Удовлетворительное |
| 11 | Крыльца |  | Стертость |

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.Транспортный ул.Центральная, 6 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1965 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 50% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | Нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | Нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | Нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | Нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 2 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  | Нет |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | Нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем |  |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 78,9 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) | Нет | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц |  |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  |  |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 428,0 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Оседание, износ 30% |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, оштукатуренные; Наружные – под шубу | Искривление горизонтальной линии, износ 30% |
| 3 | Перегородки | Брусчатые | Трещины |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные |  |
|  | междуэтажные | Деревянные | Износ 50% |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | Шифер по обрешетке | местами повреждение шифера |
| 6 | Полы | Дощатые по лагам, линолеум, ДСП | Стертость |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные, глухие | Волосяные трещины |
|  | двери | простые | в дверных блоках неплотный притвор |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка, побелка, покраска | побелка требует частичной замены, краска местами отслаивается |
|  | наружная | Штукатурка под шубу | трещины, отпадание штукатурки |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | чугунные эмалированные | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | местами проводка требует замены |
|  | холодное водоснабжение | стальные трубы | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Отсутствует |  |
|  | водоотведение | - | - |
|  | отопление центральное | чугунные радиаторы | Удовлетворительное |
| 11 | Крыльца |  | Стертость |

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.Транспортный ул.Школьная, 3 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1951 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 60% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | Нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | Нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | Нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | Нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 6 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 917,0 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 250,6 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц | нет |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  | нет |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | нет |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 2229,9 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Повреждение верхней части столбов |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | трещины в венцах |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Отклонение от вертикали |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Трещины на потолке, следы мокрых пятен |
|  | междуэтажные | - | - |
|  | подвальные | - | - |
| 5 | Крыша | шиферная по деревянной обрешетке | Протечки и просветы, трещины, отставание отдельных листов |
| 6 | Полы | Дощатые по лагам | Стертость досок в ходовых местах |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные глухие | Рассохлись полотна |
|  | двери | Простые | Осели |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | покраска, побелка, окраска | Отставание штукатурки, трещины |
|  | наружная | Штукатурка, побелка | отслоение штукатурного слоя, трещины |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | Чугунные | Удовлетворительное, ржавчина |
|  | электроплиты | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Открытая проводка | местами проводка требует замены |
|  | холодное водоснабжение | Полипропиленовые трубы |  |
|  | горячее водоснабжение | Отсутствует |  |
|  | водоотведение |  |  |
|  | отопление центральное | чугунные радиаторы | Хорошее |
| 11 | Крыльца | Разные | Местами отколы маршей, стертость, замена шифера |

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.Транспортный ул.Школьная, 17 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1976 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 59% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | Нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | Нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | Нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | Нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 8 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 1316,0 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 376,9 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 2 |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  | 42,0 |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 1416,2 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | значительные трещины |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Искривление горизонтальной линии |
| 3 | Перегородки | Брусчатые | Трещины |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные отепленные | Незначительный провис балок |
|  | междуэтажные | Деревянные отепленные | Незначительный провис балок |
|  | подвальные | -- | - |
| 5 | Крыша | Шифер по деревянной обрешетке | Трещины |
| 6 | Полы | Дощатые, окрашенные | Стертость в ходовых местах |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | двойные створные | мелкие трещины в местах сопряжения, рассыхание |
|  | двери | простые | в дверных блоках неплотный притвор |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | покраска, побелка | побелка требует частичной замены, краска местами отслаивается |
|  | наружная | штукатурка побелка | трещина, отпадание штукатурки |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | Чугунные, эмалированные | Ржавчина |
|  | электроплиты напольные | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Открытая проводка | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Полипропиленовые трубы | Удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | отсутствует |  |
|  | водоотведение | - | - |
|  | отопление центральное | новые | хорошее |
| 11 | Крыльца | деревянные | Стертость, оседание |

___________________

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.Транспортный ул.Шоссейная ,18 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1953 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 50% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | Нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | Нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | Нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 6 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 1138,0 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 323,8 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) | 12,5 | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц |  |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  |  |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 2770,0 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Отклонение от вертикали |
| 3 | Перегородки | Деревянные | местами нарушена штукатурка |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянное, отепленное | Трещины на потолке |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | Шифер | Местами трещины |
| 6 | Полы | Дощатые | Стертость, щели |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные створные | Волосяные трещины |
|  | двери | Простые | в дверных блоках не плотный притвор |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | побелка, покраска | удовлетворительно |
|  | наружная | штукатурка | Трещины, загрязнение штукатурки |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | чугунные эмалированные | Удовлетворительное |
|  | электроплиты напольные | - | - |
|  | лифт |  | Нет |
|  | вентиляция | - | - |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | Удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | полипропиленовые трубы | Нормальное |
|  | горячее водоснабжение | отсутствует |  |
|  | водоотведение | - | - |
|  | отопление центральное | чугунные радиаторы | Удовлетворительное |
| 11 | Крыльца |  | Оседание |

_________________

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.Транспортный ул.Шоссейная 34а |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1968 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
|  |  |  | 50% |  |  |  |
| 6. Степень фактического износа |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта нет |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 4 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем |  |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  | 204,2 |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 204,2 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц |  |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные, лестничные |
| площадки) |  |  |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 2070,0 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, оштукатуренные | Незначительное оседание |
| 3 | Перегородки | Брусчатые | Трещины |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянное отепленное | Трещины на потолке |
|  | междуэтажные | деревянные | Трещины |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | Шифер по обрешетке | Расстройство креплений, протекание |
| 6 | Полы | Дощатые по лагам | Стертость, трещины |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Дверные, глухие | Переплеты рассохлись |
|  | двери | Простые | Перекос |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Побелка, покраска | Загрязнение побелки |
|  | наружная | штукатурка | Отслоение штукатурки |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | Чугунные эмалированные | Удовлетворительное |
|  | электроплиты | разные | удовлетворительные |
|  | лифт |  | Нет |
|  | вентиляция |  |  |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | открытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Полипропиленовые трубы | нормальное |
|  | горячее водоснабжение | отсутствует |  |
|  | водоотведение | - | - |
|  | отопление центральное | Полипропиленовые трубы | хорошее |
| 11 | Крыльца |  | Стертость, оседание |

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.Транспортный ул.Новая 3 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1985 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 40% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 2 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 437,0 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 129,3 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 0 |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  | 0 |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 780,0 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, оштукатуренные | Трещины, незначительное оседание |
| 3 | Перегородки | Деревянные | трещины |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | деревянные, отеплённые | прогиб |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | шифер по обрешетке | Расстройство креплений,трещины |
| 6 | Полы | дощатые по лагам | Щели, стертость |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные, глухие | Щели |
|  | двери | Простые | Оседание полотна |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка и побелка стен и потолков, покраска полов, дверей, окон | Отваливание штукатурки, загрязнение побелочного слоя |
|  | наружная | штукатурка, побелка, покраска | Трещины, осыпание штукатурки |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | угунные эмалированные, с | Удовлетворительное, ржавчина |
|  | электроплиты |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция |  |  |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | Наружная проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Полипропиленовые трубы | нормальное |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение | - | - |
|  | отопление центральное | чугунные радиаторы | Нормальное |
| 11 | Крыльца |  | Стертость, оседание |

_______________

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.Транспортный ул.Новая 13 |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1993 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 35% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 1 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 2 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  | нет |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 435,0 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 130,2 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 0 |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  | 0 |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 748,0 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Незначительное оседание цоколя |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, оштукатуренные | Трещины |
| 3 | Перегородки | деревянные | Незначительное оседание |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянное отепленное | Засыпка местами слежалась |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | Шифер по обрешетке | Повреждения, расстройство крепления |
| 6 | Полы | Дощатые по лагам | Стертость в ходовых местах |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные глухие | Волосяные трещины |
|  | двери | простые | Неплотный притвор |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  | Трещины |
|  |  | покраска |  |
|  | наружная | штукатурка, побелка, покраска | Загрязнения побелочного слоя, трещины |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | чугунные, эмалированные | Удовлетворительное, |
|  | электроплиты |  |  |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция |  |  |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | стальные трубы | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение |  |  |
|  | отопление центральное | чугунные радиаторы | удовлетворительное |
| 11 | Крыльца |  | Стертость, оседание |

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.им.Гастелло ул.Гагарина 27 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1980 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 55% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | Нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | Нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | Нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | Нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | Нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 21 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 4575 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1113,1 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  | 145,1 | кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 3 |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  | 145,1 |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  |  |  | 3831,4 | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные, оштукатуренные | Штукатурка местами отстала, растрескалась |
| 3 | Перегородки | Деревянное, тепленное | Засыпка местами слежалась |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | железобетонные | трещины между плитами в швах, отпадание штукатурки |
|  | междуэтажные | Деревянные |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | мягкая кровля | Повреждения, расстройство крепления |
| 6 | Полы | Дощатые по лагам | стёртость, щели |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | двустворчатые | волосные трещины |
|  | двери | обыкновенные | неплотный притвор |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка,побелка,покраска | отслоение покр. Слоя |
|  | наружная | затирка швов, побелка |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | ванны | чугунные эмалированные | Удовлетворительное |
|  | электроплиты напол. | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | внутренняя | Удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | Удовлетворительно |
|  | холодное водоснабжение | Полипропиленовые трубы | Хорошее |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение | Полипропиленовые трубы | Нормальное |
|  | отопление центральное | радиаторы | Хорошее |
| 11 | Крыльца |  |  |

________________

|  | А к т |  |
| --- | --- | --- |
|  | о состоянии общего имущества собственников помещений в |  |
|  | многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |
|  | I. Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  | пос.им.Гастелло ул.Гагарина 29 |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. Серия, тип постройки |  |  |  |  |
| 4. Год постройки |  | 1987 |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |
| 6. Степень фактического износа | 55% |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома |
| аварийным и подлежащим сносу | нет |  |  |  |
| 9. Количество этажей |  | 2 |  |  |  |
| 10. Наличие подвала |  | нет |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |  |  |  |
| 12. Наличие мансарды |  | нет |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | нет |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  | 20 |  |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего |
| имущества |  |  |  |  |  |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в |
| многоквартирном доме непригодными для проживания |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |  |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений |
| непригодными для проживания) | Нет |  |  |  |
| 18. Строительный объем | 4675 |  |  | куб.м. |
| 19. Площадь: |  |  |  |  |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами |
| и лестничными клетками |  |  |  | кв.м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1121,1 | кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в |
| состав общего имущества в многоквартирном доме) |  | кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, |
| входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
|  |  |  |  |  | 192,2 | кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 3 |  |  | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные |
| площадки) |  | 192,2 |  |  | кв.м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | кв.м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая |
| технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  | кв.м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества |
| многоквартирного дома |  | 2774,0 |  |  | кв.м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

|  | II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1 | Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии, цоколя |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, оштукатуренные | Штукатурка растрескалась, местами отстала |
| 3 | Перегородки | Деревянные |  |
| 4 | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные | Деревянные, отепленные | Засыпка местами слежалась, мокрое пятно на потолке |
|  | Междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
| 5 | Крыша | шифер по обрешетке | трещины, расстройство креплений, отрыв листов |
| 6 | Полы | Дощатые по лагам | стёртость, щели |
| 7 | Проемы |  |  |
|  | окна | Двойные глухие | Волосные трещины |
|  | двери | простые | Неплотный притвор |
| 8 | Отделка |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка, покраска, побелка |  |
|  | наружная | штукатурка, побелка, покраска | Трещины, отставание штукатурки, загрязнение побелочного слоя |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |
|  | Ванны | чугунные, эмалированные | Удовлетворительное |
|  | электроплиты напол. |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | Внутренняя | Удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые и инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |
|  | электроснабжение | скрытая проводка | местами следы ремонта |
|  | холодное водоснабжение | Полипропиленовые трубы | Нормальное |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение |  |  |
|  | отопление центральное | чугунные радиаторы | Нормальное |
| 11 | Крыльца |  |  |

_________

# Приложение № 2

# к конкурсной документации

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (п. Транспортный) |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 9,00 | 0,75 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 1,20 | 0,10 |
| 1.2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,60 | 0,05 |
| 1.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 2,40 | 0,20 |
| 1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность ремонта лестничных клеток – 1 раз в 5 лет | 1,20 | 0,10 |
| 1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 2,40 | 0,20 |
| 1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 1,20 | 0,10 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 31,20 | 2,60 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 15,60 | 1,30 |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 15,60 | 1,30 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов | 2 раза в неделю | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | мытье окон | 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 2 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), | 4,80 | 0,40 |
|  | в холодный период года: |  | 0,00 |  |
| 4.1. | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 1 раз в трое суток | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 1 раз в двое суток | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
| 4.4. | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в двое суток | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно, кроме воскресенья. | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
|  | в теплый период года: | 0,00 |  |
| 4.7. | подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
| 4.8. | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно, кроме воскресенья. | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | уборка и выкашивание газонов; | 2 раза в неделю | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
| 5. | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов | Ежедневно, кроме воскресенья. | 3,00 | 0,25 |
| 6. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно | 12,00 | 1,00 |
| 8. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов | 1 раз в месяц | 131,40 | 10,95 |
| 10. | Услуги по управлению многоквартирным домом | - | 13,80 | 1,15 |
| Итого: | 73,80 | 17,10 |

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса (п. им. Гастелло) |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 5,40 | 0,45 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,60 | 0,05 |
| 1.2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,60 | 0,05 |
| 1.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 1,20 | 0,10 |
| 1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность ремонта лестничных клеток – 1 раз в 5 лет | 1,20 | 0,10 |
| 1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 1,20 | 0,10 |
| 1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,60 | 0,05 |
| 2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 12,00 | 1,00 |
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 6,00 | 0,50 |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 6,00 | 0,50 |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме | 1,20 | 0,10 |
| 3.1. | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов | 2 раза в неделю | 1,20 | 0,10 |
| 3.2. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | мытье окон | 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 2 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), | 4,80 | 0,40 |
|  | в холодный период года: |  | 0,00 |  |
| 4.1. | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 1 раз в трое суток | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 1 раз в двое суток | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
| 4.4. | очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в двое суток | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно, кроме воскресенья. | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
|  | в теплый период года: | 0,00 |  |
| 4.7. | подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
| 4.8. | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | Ежедневно, кроме воскресенья. | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | уборка и выкашивание газонов; | 2 раза в неделю | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | прочистка ливневой канализации; | По мере необходимости | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 1 раз в двое суток | 1,20 | 0,10 |
| 5. | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов | Ежедневно, кроме воскресенья. | 1,20 | 0,10 |
| 6. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | Круглосуточно | 12,00 | 1,00 |
| 8. | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома | Периодичность осмотра – 2 раза в год, Периодичность планово-предупредительного ремонта – 1 раз в год | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов | 1 раз в месяц | 87,60 | 7,30 |
| 10. | Услуги по управлению многоквартирным домом | - | 12,60 | 1,05 |
| Итого: | 49,20 | 11,40 |

Приложение № 3

к конкурсной документации

ГРАФИК

проведения осмотров объектов конкурса

| № Лота | Адрес | Ответственное лицо за организацию и проведение осмотров | Место начала осмотров | Время осмотров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поселок Транспортный | Лебедянская Наталья Александровна Главный специалист территориальной администрации ос. им. Гастелло 8(413-44) 92227 | По почтовому адресу многоквартирного дома | 15.00 | 16.30 |
|  | Жилой дом 13а ул.Новая |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 7 ул.Новая |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 14 ул.Шоссейная |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 31 ул.Шоссейная |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 13 ул.Почтовая |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 3 ул.Школьная |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 17 ул.Школьная |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 18 ул.Шоссейная |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 34а ул.Шоссейная |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 3 ул.Новая |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 13 ул.Новая |  |  |  |  |
|  | Пос.им.Гастелло |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 27 ул.Гагарина |  |  |  |  |
|  | Жилой дом 29 ул.Гагарина |  |  |  |  |

_________

Приложение № 4

к конкурсной документации

Заявка

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

____________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления    многоквартирным    домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:  _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента

по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и  ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и нанимателями жилых помещений по договору  социального  найма  и  договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для юридического  лица),  выписка   из   Единого     государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2) документ,  подтверждающий  полномочия   лица   на   осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального  предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________;

3) документы, подтверждающие внесение денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________;

4) копии   документов,   подтверждающих   соответствие   претендента требованию,  установленному   пунктом 7  Конкрсной докментации,   в   случае   если  федеральным  законом  установлены  требования  к  лицам,   осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,  предусмотренных  договором  управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

________________________  _______________________________________

(подпись)                                 (ф.и.о.)

«_____» ______________________ 20___ г.

М.П.

_________

Приложение № 5

к конкурсной документации

Договор
управления многоквартирным домом

"____"____________ 20__ года

Собственник  жилого  (нежилого)  помещения  -  квартиры  №__________ многоквартирного дома №_____в пос.им.Гастелло,пос.Траспортный, действующий на основании____________________________________________________________________,  именуемый  в  дальнейшем  "Собственник",  с  одной  стороны  и _____________________, в лице, действующее на основании ________________, именуемое в  дальнейшем  "Управляющая организация", с другой стороны,  на основании  результатов открытого конкурса, оформленного протоколом № _____ от______________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По  настоящему  договору  Управляющая  организация  по  заданию Собственника за плату обязуется оказывать услуги и  выполнять  работы  по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных  домах, согласно Приложения № 2, к настоящему договору.

1.2. Состав  общего  имущества  многоквартирных  домов  определяется Приложением № 1  к  настоящему  договору,  являющимся  его  неотъемлемой частью.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Управляющей организации:

2.1.1. Предоставлять следующие услуги по управлению  многоквартирным домом:

а) вести учет доходов и  расходов  на  содержание  и  ремонт  общего имущества многоквартирного дома;

б) осуществлять сбор платы за жилое помещение и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартиронм доме;

в) не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,  за который производится  оплата,  предоставлять  собственнику  (нанимателям) жилых помещений платежные документы на внесение платы за жилое  помещение и услуги по содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартирном доме.

г)  предоставлять   собственнику   (нанимателям)   жилых   помещений услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего  качества,  безопасные  для  их жизни, здоровья и не причиняющие вреда их имуществу;

д) в установленном порядке производить уменьшение размера  платы  за оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность;

е) проводить осмотры общего имущества многоквартирного дома;

ж) устранять аварии, а также в установленные сроки выполнять  заявки собственника (нанимателей) жилых помещений;

з)  в  установленном  порядке  принимать,   хранить   и   передавать техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы, вносить в них необходимые изменения, связанные с управлением общим имуществом;

и) вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий)  собственника (нанимателей жилых помещений), в установленные сроки рассматривать  их  и принимать соответствующие меры;

к) организовать проведение ежегодного отчетного собрания или  других форм отчетности, по согласованию с собственниками, о выполнении  договора управления за предыдущий год;

л)   заключать   договоры   с   ресурсоснабжающими    организациями, самостоятельно или с привлечением других лиц,  обслуживать  внутридомовые инженерные системы, с использованием  которых  собственнику  (нанимателям жилых помещений) предоставляются услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартиронм доме;

м) выдавать собственнику (нанимателям) расчетные и  иные  документы, предусмотренные законодательством;

н) информировать  собственника  (нанимателя)  об  изменении  размера платы за жилье и  услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в письменной форме не позднее чем за 30 дней  до  даты выставления платежных документов.

2.1.2. Предоставлять услуги и работы по содержанию и ремонту  общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ и услуг, указанных в приложение № 2 к настоящему  договору  самостоятельно  или  с привлечением других лиц.

Изменения   в   указанный   перечень   вносятся   путем   заключения дополнительного соглашения между собственником и управляющей организацией после принятия соответствующего  решения  общим  собранием  собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

2.1.3. Производить по требованию  собственника  (нанимателя)  сверку платы за предоставленные услуги и не  позднее  3  рабочих  дней  выдавать документы, подтверждающие правильность начисления ему платежей,  а  также начисления неустоек (штрафов, пеней).

2.1.4.  Ежегодно  в   течение   первого   квартала   текущего   года предоставлять Собственнику отчет  о  выполнении  договора  управления  за предыдущий год, за 30 (тридцать) дней до прекращения договора  управления многоквартирным    домом    передать    техническую    документацию    на многоквартирный  дом  и  иные,  связанные  с  управлением  таким   домом, документы   вновь   выбранной   управляющей   организации,   товариществу собственников   жилья   либо    жилищному    кооперативу,    или    иному специализированному  потребительскому   кооперативу,   либо   (в   случае непосредственного  управления  таким  домом)  одному  из   собственников, указанному в решении общего собрания собственников помещений.

2.1.5. В случае оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению, содержанию  и   ремонту   общего   имущества   в   многоквартирном   доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,  превышающими  установленную продолжительность, производится изменение размера платы за  содержание  и ремонт  жилого  помещения  в   порядке,   установленном   постановлениями Правительства  Российской  Федерации от 13.08.2006 года N 491.

2.1.6. Осуществлять иные  обязанности,  предусмотренные  действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Управляющая организация имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять Исполнителей  заказа  (подрядчиков) для выполнения работ  по  содержанию,  текущему  и  капитальному  ремонту общего имущества жилого дома.

2.2.2. Инициировать внесение изменений в перечень работ и  услуг  по содержанию  и  ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома   путем размещения   на   досках   объявлений,    расположенных    в    подъездах многоквартирного дома или на придомовой  территории,  в  течение  первого месяца, следующего за истекшим годом, обоснованного предложения о его изменении.

2.2.3.  Осуществлять  другие  права,   предусмотренные   действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Собственник обязан:

2.3.1.    Предоставить    Управляющей     организации     документы, подтверждающие право собственности на жилое  помещение  (квартиру,  часть квартиры, комнату), информацию о проживающих гражданах.

2.3.2. Обеспечивать доступ работников и  представителей  Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб) в  занимаемое  жилое помещение  для  снятия  показателей  индивидуальных  приборов  учета  или распределителей,   осмотра   технического   и    санитарного    состояния внутриквартирного оборудования, выполнения необходимых  ремонтных  работ, ликвидации аварий.

2.4. Собственник имеет право:

2.4.1.  Осуществлять  контроль  за  выполнением   обязательств   по поддержанию состояния общего имущества в  жилом  доме  в  соответствии  с заключенным  договором  управления  и   гражданско-правовыми   договорами оказания услуг  по  содержанию  и  выполнению  работ  по  ремонту  общего имущества жилого дома Исполнителями заказа.

2.4.2.  Требовать  предоставления  услуг  в  необходимых  объемах  и надлежащего качества, предусмотренных договором, безопасных для их  жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.

2.4.3. Требовать предоставления информации о  расходовании  средств, собранных с собственников жилого дома и их целевого использования.

2.4.4.   Выступать   с   инициативой   организации   и    проведения внеочередного собрания собственников.

2.4.5.  Вносить  предложения  по  рассмотрению  вопросов   изменения настоящего Договора или его расторжения.

2.4.6. Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Порядок определения цены договора:

3.1.1. Цена договора управления многоквартирным  домом  определяется как сумма платы за содержание и ремонт  жилого  помещения,  включающей  в себя плату за  услуги  и  работы  по  управлению  многоквартирным  домом, содержанию,  текущему  и  капитальному   ремонту   общего   имущества   в многоквартирном доме.

3.1.2. Для собственников жилых помещений ежемесячный размер платы за содержание и ремонт жилого  помещения  определяется  исходя  из  месячной стоимости услуг и работ по управлению многоквартирным домом, месячной стоимости  работ  и  услуг  по  содержанию  и ремонту общего имущества многоквартирного дома, перечень которых указан в приложении № 2 к настоящему договору, составляющей _______________ рублей.

Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого   помещения   составляет ___________рублей  за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.

3.1.3.   Стоимость    капитального    ремонта    общего    имущества многоквартирного  дома  устанавливается  на  основании   решения   общего собрания  собственников  помещений  об  оплате  расходов  на   проведение капитального  ремонта  многоквартирного  дома,   с   учетом   предложений управляющей организации о сроке начала капитального ремонта,  необходимом объеме работ  и стоимости материалов.

3.2. Порядок внесения платы за содержание жилых помещений, за оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

3.2.1. Собственники (наниматели) помещений  ежемесячно  до  десятого числа месяца, следующего за  истекшим  месяцем,  вносят  плату  за  жилое помещение и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме Управляющей организации. Плата  за  жилое помещение  и  оказанные услуги  по содержанию и ремонте общего имущества в многоквартирном доме вносится   на   основании   платежных документов, представленных собственникам и нанимателям до  первого  числа месяца, следующего за истекшим.

4. Ответственность сторон

4.1. Управляющая  организация  несет  ответственность  за  нарушение своих обязательств по договору  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской  Федерации,  законодательством  о  защите  прав  потребителей, законодательством  об  административных  правонарушениях  и   заключенным договором.

5. Порядок осуществления контроля

5.1.  Контроль  за  выполнением  Управляющей  организацией   условий настоящего договора осуществляется собственниками помещений или лицами, уполномоченными собственниками помещений - ________________________________________,   действующими   на основании решения общего собрания собственников многоквартирного дома.

5.2.  На  основании  письменного  заявления  собственника  помещения управляющая  организация  представляет  ему  в  определенное  управляющей организацией и согласованное с заявителем время (в течение 3 рабочих дней с  даты  получения  заявления)   документы,   связанные   с   исполнением обязательств управляющей организацией по  настоящему  договору.  К  таким документам относятся: акты выполненных работ, наряд-задания на выполнение работ по ремонту, акты о снятии показаний общедомовых  приборов  учета  и другие документы, подтверждающие выполнение работ  и  оказание  услуг  по договору.

5.3. Не ранее чем за 30 дней и не позднее 15 дней до окончания срока действия  настоящего  договора,  управляющая  организация  подготавливает письменный  отчет  о   выполнении   условий   настоящего   договора   для ознакомления в помещении управляющей организации, а также размещает копии отчета   на   досках   объявлений,   находящихся   во   всех    подъездах многоквартирного дома. В отчете указываются:

а) сведения о соответствии  (несоответствии)  фактического  перечня, объемов и качества работ и услуг  по  управлению,  содержанию  и  ремонту общего  имущества   многоквартирного   дома   условиям,   предусмотренным настоящим договором;

б) о количестве  предложений,  заявлений  и  жалоб  собственников  и нанимателей помещений и принятых мерах  по  устранению  указанных  в  них недостатков в установленные сроки;

в)  о  нарушениях,  выявленных  органами  государственной  власти  и органами   местного   самоуправления,   уполномоченными    контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор заключен сроком на  3 (три)  года с "_____" 200_г. по "____"_________200_ г.

7. Условия изменения и прекращения договора

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.

7.2. После истечения срока действия настоящего договора  Управляющая организация обязана в 30-дневный срок передать  техническую  документацию на многоквартирный дом и  иные,  связанные  с  управлением  таким  домом, документы   вновь   выбранной   Управляющей   организации,   товариществу собственников   жилья    либо    жилищному    кооперативу    или    иному специализированному   потребительскому   кооперативу   либо   в    случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа  управления  таким  домом,  если  такой  собственник  не указан, Собственнику помещений, являющегося стороной по данному договору.

7.3.   Изменение   и   (или)   расторжение    договора    управления многоквартирным   домом   осуществляются   в   порядке,   предусмотренным гражданским и жилищным законодательством.

8. Прочие условия

8.1.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих одинаковую  юридическую  силу,  и  хранится  по   одному   экземпляру   у Собственника и Управляющей организации.

8.2. Неотъемлемой  частью  настоящего  договора  являются  следующие

приложения:_____________________________________________________________.

9. Особые условия

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Адреса и реквизиты сторон

Управляющая организация                       Собственник:

_________________________________________________________________________

Подписи:

_________________________________________________________    ____________

(должность, Ф.И.О. руководителя управляющей организации)       (подпись)

____________________________________________________________ ____________

(должность, Ф.И.О. собственника жилого (нежилого) помещения)   (подпись)

_________

Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

Состав
общего имущества многоквартирного дома,
в отношении которого осуществляются обязанности управляющей организации
по содержанию и ремонту многоквартирного дома

1. Помещения общего пользования, не  являющиеся  частями  квартир  и предназначенные для обслуживания более одного  жилого  и  (или)  нежилого помещения, всего -_______________кв.м., в том числе:

1.1. Межквартирные тамбуры__________________кв.м.;

1.2. Межквартирные лестничные площадки и лестницы ___________кв.м.;

1.3. Коридоры, технические этажи__________кв.м;

1.4. Чердаки_______________кв.м.;

1.5. Технические подвалы___________кв.м.;

1.6. Прочие помещения, обслуживающие более одного  жилого  и  (или)

нежилого помещения__________кв.м.;

2. Крыши и (или) кровли:

2.1. Материал покрытия крыши (кровли)______________________;

2.2. Площадь___________________кв.м.

3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома:

3.1. Фундаменты___________________________________________________________;

(тип и материал конструкций фундамента)

3.2. Несущие стены_________________________________________________________;

(тип  и материал конструкций стен)

3.3. Плиты перекрытий______________________________________________________;

(тип и материал конструкций перекрытия)

3.4  Балконные  и  иные  плиты_______________________________________________;

(тип и материал конструкций)

3.5. Несущие колонны_______________________________________________________;

(тип и материал конструкций)

3.6. Иные ограждающие несущие конструкции.

4.  Ограждающие   ненесущие   конструкции   многоквартирного   дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения:

4.1. Перегородки помещений общего пользования________________________________;

(тип и материал конструкций)

4.2. Окна в помещениях общего пользования____________________________________;

(тип и материал конструкций, объем (кв.м.)

4.3. Двери в помещениях общего пользования___________________________________;

(тип и материал конструкций, объем (кв.м.)

4.4. Входные крыльца в подъезды _____________________________________________;

(тип  и материал конструкций, объем (кв.м.)

4.5. Экраны входа в подъезды_________________________________________________;

(тип и материал конструкций)

4.6. Козырьки над входами в подъезды_________________________________________;

(тип и материал конструкций, объем (кв.м.)

4.7. Отмостки___________________кв, м.;

4.8. Иные ограждающие ненесущие конструкции ________________________________.

___________________________________________________________________________

(наименование и материал конструкций)

5. Электрическое,   санитарно-техническое   и   иное оборудование,  обслуживающее  более  одного  жилого  и   (или)   нежилого помещения (квартиры):

5.1.  Система  трубопроводов  холодного  и  горячего  водоснабжения,

включая:

5.1.1.   Внутридомовая   разводка    трубопроводов    водоснабжения, находящаяся в подвальном помещении________________________________________________________;

(материал и диаметр трубопроводов)

5.1.2.    Стояки,    ответвления    от     стояков     до     первых запорнорегулировочных кранов  на  отводах  внутриквартирной  разводки  от стояков   ____________________________________________________________________________;

(материал и диаметр трубопроводов)

5.1.2.   Регулирующая   и   запорная   арматура,   находящаяся    на внутридомовой разводке, стояках  и  ответвлениях  от  стояков  до  первых запорно-регулировочных    кранов     на     внутриквартирной     разводке _____________________________________

(тип  и  материал  запорной арматуры)

5.1. Система отопления:

5.2.1. Внутридомовая  разводка  системы  отопления,  находящаяся,  в подвальном помещении многоквартирного дома______________________________________________;

(материал и диаметр (мм.) трубопроводов)

5.2.2.  Стояки  и   ответвления   от   стояков   системы   отопления _____________________________________________________________________________

(материал и диаметр (мм.), трубопроводов

5.2.3. Обогревающие элементы (приборы отопления)____________________________;

(тип приборов отопления)

5.2.4. Регулирующая и запорная арматура системы отопления ____________________;

5.2.5. Другое оборудование __________________________________________________;

(наименование и тип оборудования)

5.3. Система трубопроводов водоотведения:

5.3.1. Внутридомовая разводка системы водоотведения,  находящаяся  в подвальном помещении многоквартирного дома _____________________________________________;

(тип, материал и диаметр трубопроводов)

5.3.2. Стояки системы водоотведения _________________________________________;

(тип, материал и диаметр (мм.) трубопроводов)

5.4. Система электрических сетей, включая:

5.4.1.  Вводно-распределительные устройства __________________________________;

(тип устройства)

5.4.2. Этажные щитки и шкафы_______________________________________________;

5.4.3. Осветительные    установки   помещений   общего   пользования

________________________________________________________________________;

5.4.4.  Электрическая  проводка  (кабель)  от  внешней  границы   до индивидуальных      приборов      учета       электрической       энергии___________________________________;

5.4.5. Другое электрическое  оборудование,  расположенное  на  сетях

мест общего пользования_______________________________________________________.

5.5.  Коллективные (общедомовые) приборы учета:

_____________________________________________________________________________

(наименование приборов учета, тип и количество приборов учета)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Земельный участок, границы которого определены кадастровым планом

№___________от________________.

7. Уборочные площади земельного участка:_____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8.  Внешней  границей  сетей  электро-,  тепло-,   водоснабжения   и водоотведения,  информационно-телекоммуникационных  сетей,   входящих   в состав общего  имущества,  если  иное  не  установлено  законодательством Российской Федерации, является  внешняя  граница  стены  многоквартирного дома,   а   границей   эксплуатационной   ответственности   при   наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, является место соединения коллективного  (общедомового)  прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

9. Сведения о  состоянии  общего  имущества  многоквартирного  дома отражаются в акте о состоянии общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме, являющимся объектом  конкурса  (приложение  №  4  к настоящему договору).

Подписи:

________________________________________________________     ____________

(должность, Ф.И.О. руководителя управляющей организации)       (подпись)

____________________________________________________________ ____________

(должность, Ф.И.О. собственника жилого (нежилого) помещения)   (подпись)

_________

Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

Перечень
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирных домов

| № п/п | Содержание работ | Периодичность или гарантийный срок выполнения работ | Годовая стоимость работ, услуг, рублей | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| 2. Дополнительные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |

Подписи:

________________________________________________________      ____________

(должность, Ф.И.О. руководителя управляющей организации)        (подпись)

____________________________________________________________  ____________

(должность, Ф.И.О. собственника жилого (нежилого) помещения)    (подпись)

_________

Приложение № 3

к договору управления многоквартирным домом

Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ______________________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)___________________

3. Серия, тип постройки ______________________________________________________

4. Год постройки ____________________________________________________________

5.  Степень   износа   по   данным   государственного   технического

учета.________________________________________________________________________

6. Степень фактического износа _______________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ________________________________________

8.  Реквизиты  правового  акта  о  признании  многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

9. Количество этажей ________________________________________________________

10. Наличие подвала _________________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ________________________________________________

12. Наличие мансарды _______________________________________________________

13. Наличие мезонина _______________________________________________________

14. Количество квартир ______________________________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых  помещений  в многоквартирном доме непригодными для проживания______________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания)_______________________________________________________________

18. Строительный объем_________________________________________________куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами (лестничными клетками_____________________________________________________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)______________________________кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме)_____________________________кв.м.

20. Количество лестниц____________________________________________________шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки)__________________________кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров__________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы)____________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома_______________________________________________кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)__________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов здания | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |
| Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| Перегородки |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Крыша |  |  |
| Карнизы |  |  |
| Водоотводящие устройства |  |  |
| Вентиляционные короба и зонты над коробами |  |  |
| Балконы |  |  |
| Полы |  |  |
| Окна |  |  |
| Двери |  |  |
| Козырьки и ограждения входов в подъезды |  |  |
| Крыльца и площадки входов в подъезды |  |  |
| Отделка мест общего пользования (подъездов) |  |  |
| Отделка наружных стен |  |  |
| Лестничные ограждения, перила |  |  |
| Лестничные марши и площадки |  |  |
| Благоустройство: отмостки и тротуары |  |  |
| Покрытие дворовых проездов |  |  |
| Заборы, ограды, ограждения |  |  |
| Оборудование детских и спортивных площадок |  |  |
| Оборудование хозяйственных площадок |  |  |
| Зеленые насаждения |  |  |

III. Инженерное оборудование (результат осмотра)

| Виды оборудования | Техническое состояние | Требуется замена или ремонт |
| --- | --- | --- |
| Центральное отопление: Трубопроводы |  |  |
| Наличие транзитных трасс |  |  |
| Запорная и регулирующая арматура |  |  |
| Радиаторы |  |  |
| Горячее водоснабжение: |  |  |
| Трубопроводы |  |  |
| Запорная и регулирующая арматура |  |  |
| Приборы |  |  |
| Бойлеры |  |  |
| Наличие транзитных трасс |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |
| Трубопроводы |  |  |
| Наличие транзитных трасс |  |  |
| Приборы |  |  |
| Наличие повысительных насосов |  |  |
| Канализация: |  |  |
| Стояки канализации |  |  |
| Канализационные выпуски |  |  |
| Наличие внутридомовой ливневой канализации |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Вводно-распределительные устройства, электрические щиты, этажные электрические щиты |  |  |
| Сети |  |  |
| Осветительные точки |  |  |
| Освещение входов в подъезды |  |  |
| Электродвигатели |  |  |
| Лифты |  |  |
| Прочее инженерное оборудование |  |  |

Подписи:

_____________________________________________________     _______________

(должность, Ф.И.О., руководителя управляющей                               (подпись)

организации, передающей техническую документацию)

________________________________________________________  _______________

(должность, Ф.И.О. руководителя управляющей организации)              (подпись)

_________

Приложение № 4

к договору управления многоквартирным домом

Реестр
договоров социального найма и (или) договоров найма жилых
помещений жилищного фонда

| N п/п | Ф.И.О | Адрес многоквартирно- го дома | Дата заключения и номер договора социального найма (договора найма жилых помещений жилищного фонда) | Общая площадь жилого помещения кв.м. | Доля в общей собственно- сти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итог: |  |  |  |  |

________________________________________________________   _______________

(должность. Ф.И.О. руководителя управляющей организации)      (подпись)

_________